"УТВЕРЖДАЮ"

Директор школы:________________/Поносов А.М./

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

РАБОЧЕГО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ОБРУДОВАНИЯ.

- Общие положения.

  - Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационных характеристик профессий "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий" 2-3 разрядов (280а – 280б), утвержденных Постановлением Министерства труда РФ от 24 декабря 1992 года № 60 и внесенных в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1,  раздел "Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства", утвержденный постановлением Госкомтруда  СССР и  Секретариата ВЦСПС от 31 декабря 1985 года № 31/3 – 30, применяемый в соответствии с постановлениями Минтруда России от 12 мая 1992 года №  15а на предприятиях и в организациях, расположенных на территории России.

  - Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования принимается на работу и увольняется с работы директором школы по представлению  заместителя директора школы по административно-хозяйственной части из числа лиц старше 18 лет, имеющих соответствующую подготовку и/или опыт работы.

  - Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования подчиняется непосредственно заместителю директора школы по АХЧ.

  - В своей работе рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования руководствуется постановлениями местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего вида и состояния зданий; правилами  санитарии и гигиены по содержанию  улиц, помещений, мусоропроводов и др.; правилами эксплуатации обслуживаемого оборудования; правилами безопасности при выполнении уборочных, ремонтно-строительных, слесарных, электротехнических и сварочных работ, правилами и нормами охраны  труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией.

- Функции.

Основными направления деятельности рабочего по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования являются:

  - поддержание в надлежащем состоянии  здания и территории школы;

  - поддержание в рабочем состоянии центрального отопления, водоснабжения, канализации, газо – и энергоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и тому подобного оборудования, обеспечивающего нормальную работу школы;

  - проведение текущих ремонтных работ разного профиля;

- Должностные обязанности.

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования выполняет следующие обязанности:

  - убирает и содержит в надлежащем санитарном состоянии здание школы и прилегающие к ней территории (дворы, тротуары, сточные каналы, урны, мусоропроводы, лестничные площадки и помещения общего пользования, подвалы, чердаки и т.д.

  - проводит сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов;

  - очищает от снега и льда дворовые территории, тротуары, крыши, навесы, водостоки и т.д.;

  - устраняет повреждения и неисправности по заявкам работников школы;

  - проводит периодический осмотр технического состояния  обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно – строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и др) с применением подмостков , люлек,  подвесных и других страховочных  и подъемных приспособлений;

  - осуществляет текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных , паяльных и сварочных работ;

  - проводит монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования с выполнением электротехнических работ;

  - соблюдает технологию выполнения ремонтно-строительных , слесарных, электротехнических и сварочных работ, правила эксплуатации и содержания зданий, оборудования, механизмов, машин, сооружений, правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности;

  - ведет учет расхода воды, электроэнергии, газа и иных видов энергоносителей на основании показаний приборов.

- Права.

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования имеет право:

  - на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, материалами, индивидуальными средствами зашиты и спецодеждой по установленным нормам;

  - запрещать использование неисправных и опасных объектов эксплуатации (оборудования, машин, механизмов, приборов, конструкций и т.п.);

  - отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в условиях , когда отсутствуют и (или) не могут быть приняты необходимые меры безопасности.

- Ответственность.

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов и распоряжений администрации школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей  Инструкцией , рабочий по обслуживанию  и текущему ремонту зданий, сооружений и оборудования несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.

  - За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных  обязанностей рабочий по обслуживанию и текущему ремонт зданий, сооружений и оборудования несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством.

- Взаимоотношения. Связи по должности.

Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений т оборудования:

  - работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному , исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором школы по представлению заместителя директора школы по административно-хозяйственной части;

  - проходит инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности под руководством заместителя директора школы по АХЧ.